## Лист1
Участок | Подразделение | Название | Место установки | Изготовитель, марка | Состаяние | Доп. Информация
УП | PET 1 | измеритель концентрации | Сип станция | ENDRESS+HAUSER SMARTEC-S CLD 18 | отл
УП | PET 1 | измеритель концентрации | Поточный пастеризатор | ENDRESS+HAUSER SMARTEC-S CLD 18 | неуд | Не соотв-т требованиям п.6.1 МП (внешний осмотр), неисправность органов управления и настройки.
УП | PET 1 | измеритель концентрации | Поточный пастеризатор | Jumo CTI-750 | отл
УП | PET 2 | Кондуктометр (Проводимость) | Поточный пастеризатор | Jumo | удовл
УП | PET 3 | измеритель проводимости | СИП | Jumo CTI750 | отл
УП | PET 3 | Измеритель проводимости | РУА | KHS ILM-2/L50 | удовл
УП | PET 3 | Анализатор кислорода | Поточный пастеризатор | FLEXIFIT W-15, P/N 237345/99 WO:9180418/284 HAMILTON | удовл
УП | PET 3 | измеритель плотности | Поточный пастеризатор | Anton Paar DSRn 427 S | удовл
УП | PET 3 | Анализатор кислорода | Поточный пастеризатор | FLEXIFIT W-15, P/N 237345/99 WO:9180418/284 HAMILTON | удовл
УП | PET 3 | Измеритель проводимости | Поточный пастеризатор | KHS ILM-2/L50 | удовл
УП | PET 3 | измеритель проводимости | Поточный пастеризатор | Smartec CLD18 | отл
УП | GL 1 | измеритель проводимости | СIP | E+H Smartec-S CLD134 | отл
УП | GL 1 | Анализатор жидкости промышленный | РУА | ENDRESS+HAUSER Smartec CLD 18 | неуд | Относительная погрешность при измерении УЭП превышает допускаемые значения.
УП | KEG 5 | Кондуктометр | CIP бак горячей воды | Jumo 750CTI | отл
УП | KEG 5 | Кондуктометр | CIP бак каустика | Jumo 750CTI | отл
УП | KEG 5 | Измеритель проводимости | поточный пастеризатор ДП-360 | E+H Smartec-S CLD134-WVA438HB2 | удовл
УП | PET 2 | измеритель проводимости | компрессор | Jumo CTI750 | отл
УП | PET 3 | измеритель проводимости | Розлив (BPM) | Smartec CLD18 | отл
УП | PET 1 | измеритель проводимости | Пастеризатор | Smartec CLD18 | отл
Варка | СИП установки PVPP | кондуктометр | вар. произ-ва PVPP | Jumo CTI-750 | отл
Варка | панель 3 порядк | ареометр | 3 вар. порядок | АСТ 2 №99616 | удовл
Варка | панель 3 порядк | ареометр | 3 вар. порядок | АСТ 2 №91340 | удовл
Варка | СИП установка 3ВП | кондуктометр | 3 вар. порядок | Jumo CTI-920 | удовл
Варка | Охлаждение сусла (вход) | ареометр | 4 вар. порядок | Jumo Pt 100 | удовл
Варка | панель фильтрации сусла | ареометр | 4 вар. порядок | АСТ 2 №30 | удовл
Варка | панель фильтрации сусла | ареометр | 4 вар. порядок | АСТ 2 №20015 | удовл
Варка | CIP установки 4ВП | кондуктометр | 4 вар. порядок | Jumo CTI-750 | отл
Варка | панель 5 порядк | ареометр | 5 вар. порядок | АСТ 2 №23 | удовл
Варка | панель 5 порядк | ареометр | 5 вар. порядок | АСТ 2 №12107 | удовл
Варка | CIP установка 5ВП | кондуктометр | 5 вар. порядок | Jumo CTI-750 | отл
Варка | СИП | кондуктометр | вар. произ-ва ТПФ | Jumo CTI-750 | отл
Варка | СИП ШЕНК 2, ШЕНК 3 | кондуктометр | вар. произ-ва фильтрация | Jumo CT1-750/202756/15-607-0000-82/767,941 | удовл
Варка | Шенк 2 | Мутномер | вар. Производство фильтрация | McNAB/IC-HSBDIEOBINR 1001-3277 M-32587A | удовл
Варка | Шенк 3 | Мутномер | вар. Производство фильтрация | McNAB/IC-HSBDIEOBINR 1001-3277 M-32587A | удовл
Варка | Фильтрация карбо-д Ш-3 Haffmans | анализатор О₂ | вар. произ-ва фильтрация | Gehaltemeter OGM | удовл
Варка | Фильтрация | Антон пар | вар. произ-ва фильтрация | mPDS 2000 | удовл
Варка | Фильтрация | Антон пар | вар. произ-ва фильтрация | mPDS 5 | удовл
Варка | Система приемки щелочи 1 фильтр. отдел. | кондуктометр | вар. произ-ва фильтрация | Е+Н Мусом S CLM 153 | удовл
Варка | СИП трубопроводов нефильтрованной части | кондуктометр | вар. произ-ва фильтрация | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | Фарфасное отд-ие № 1 Haffmans | анализатор О₂ СО₂ | фарфас. отд-ие №1 | Gehaltemeter c-DGM | удовл
Варка | Фарфасное отд-ие № 2 Haffmans | анализатор О₂ СО₂ | фарфас. отд-ие №2 | Gehaltemeter c-DGM | удовл
Варка | СИП фарфасной №2 | кондуктометр | фарфас. отд-ие №2 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | СИП установки ВВТ1 | кондуктометр | фарфас. отд-ие №2 | Hengesbach Condutec | удовл
Варка | СИП фарфасной №3 | кондуктометр | фарфас. отд-ие №3 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | СИП станция ЦКТ 1 | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 1 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | ЦКТ №1 | ареометр | вар. произ-ва ЦКТ 1 | АСТ 2 №97965 | удовл
Варка | подставка ЦКТ №1 | ареометр | вар. произ-ва ЦКТ 1 | АСТ 2 №38 | удовл
Варка | CIP установка холод. Цехов | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 1 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | ЦКТ №2 | ареометр | вар. произ-ва ЦКТ 2 | АСТ 2 №53681 | удовл
Варка | ЦКТ №2 | ареометр | вар. произ-ва ЦКТ 2 | АСТ 2 №91339 | удовл
Варка | CIP ЦКТ 2 и дрожж. отделение | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 2 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | CИП станция трубопровод | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 2 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | CИП станция др. танки, ЦКТ | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 2 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | СИП ЦКТ 3 и дрожж. отделение | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 3 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | CИП станция трубопровод | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 2 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | CИП станция др. танки, ЦКТ | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 2 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | ЦКТ №4 | ареометр | вар. произ-ва ЦКТ 4 | АСТ 2 №97372 | удовл
Варка | ЦКТ №4 | ареометр | вар. произ-ва ЦКТ 4 | АСТ 2 №20018 | удовл
Варка | СИП ЦКТ 4 и дрожж. отделение | кондуктометр | вар. произ-ва ЦКТ 4 | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | СИП станция ЧКД | кондуктометр | вар. произ-ва ЧКД | Jumo CTI-750 | удовл
Варка | Сип ст ТФС | кондуктометр | вар. произ-ва ЧКД | Jumo CTI-750 | удовл
Уп |  | Гехальтметр УП1 |  |  | удовл
Уп |  | Гехальтметр КЕГ |  |  | удовл
Уп |  | Гехальтметр ПЭТ3 |  |  | отл | новый прибор 2024
Уп |  | Гехальтметр ПЭТ1 |  |  | отл | новый прибор 2024
Уп |  | Торк-метр ПЭТ1 |  |  | удовл
Уп |  | Торк-метр ПЭТ2 |  |  | удовл
Уп |  | Торк-метр ПЭТ3 |  |  | удовл
Уп |  | Торк-метр Стекло |  |  | удовл
Уп |  | Орбисфера ПЭТ1 |  |  | удовл
Уп |  | Орбисфера ПЭТ2 |  |  | удовл
Уп |  | Орбисфера ПЭТ3 |  |  | удовл
Уп |  | Орбисфера Стекло |  |  | удовл | после капитального ремонта
лаборатория ПП |  | Гехальтметр O-DGM ПП |  |  | удовл
тфс |  | Гехальтметр |  |  | отл | новый прибор 2024
тфс |  | Гехальтметр |  |  | отл | новый прибор 2024
тфс |  | Гехальтметр УП2 |  |  | удовл
тфс |  | Гехальтметр Ф2 |  |  | удовл
тфс |  | Гехальтметр Ф3 |  |  | удовл
на другом заводе |  | Редпост 352 |  |  | удовл | перемещен на другую площадку
Уп |  | Редпост 353 |  |  | удовл
Уп |  | карботек пэт 1 |  |  | удовл
тфс |  | карботек тфс |  |  | удовл
уп |  | плотномер линия стекла |  |  | удовл
тфс |  | плотномер тфс |  |  | неуд | прибор на ремонте у электронщика
уп |  | оксиметр пэт 3 |  |  | отл | новый прибор 2024
тфс |  | оксиметр 1 |  |  | отл | новый прибор 2024
тфс |  | оксиметр 2 |  |  | отл | новый прибор 2024
тфс |  | оксиметр 3 |  |  | отл | новый прибор 2024
Уп |  | Орбисфера 410 стекло |  |  | удовл
тфс |  | Орбисфера 410 |  |  | удовл
УП |  | Орбисфера 3100 |  |  | удовл